## работа 2016
Отчет по категориям выполненных работ
Адрес дома: г. Лодейное Поле,ул Коммунаров, д.20
Период: c 01.01.2016 по 31.12.2016
№ п/п | Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
1 | Проверка щитовых приборов | руб./ шт | 289 | 31 | 8959
2 | Установка светильника | руб./ шт | 426 | 7 | 2982
3 | Смена оконных стекол | руб./кв.м | 602 | 0,44 | 264.88
4 | Ремонт дверей с подгонкой и укреплением полотен | руб./ шт | 322 | 1 | 322
5 | Осмотр системы ЦО в чердачных и подвальных помещениях | руб./кв.м | 0.9 | 5990 | 21564
6 | Устранение засора канализации | руб/м п | 242 | 160 | 38720
7 | Укрепление листов железа | руб./кв.м | 213 | 8 | 1704
8 | Установка трансформатора тока | руб./ шт | 1018.33 | 3 | 3054.99
9 | Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 999421,18 | 19988.42
10 | Постановка заплат из изопласта с просушкой газовым балоном | руб./кв.м | 718 | 1 | 718
11 | Очистка кровли от снега | руб./кв.м | 75 | 32 | 2400
12 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2000 | 12 | 24000
13 | тех.обслуживание стояков | руб./ шт | 409.15 | 18 | 7364.7
14 | изготовление и установка скамейки | руб./ шт | 1270 | 1 | 1270
15 | спил деревьев | руб/м3 | 709.88 | 0,7 | 496.92
16 | установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 1 | 257.51
17 | сварочные работы | руб/час | 515.92 | 4 | 2063.68
18 | аварийное обслуживание | руб./кв.м | 1.96 | 53916 | 105675.36
19 | санитарное содержание | руб./кв.м | 4.23 | 42871,32 | 181345.69
20 | Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
21 | Замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1644.24 | 3 | 4932.72
22 | Замена фитинга(крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция №2 | руб/ уч-к | 1316.16 | 2 | 2632.32
23 | сгон, Лотэк | руб./ шт | 14.28 | 4 | 57.12
24 | замена ламп накаливания | руб./ шт | 148.63 | 60 | 8917.8
25 | контргайка 3/4 | руб./ шт | 6.1 | 4 | 24.4
26 | футорка 32х20 | руб./ шт | 31.67 | 2 | 63.34
27 | подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 2 | 756.2
28 | размещение ТБО | руб./кв.м | 0.83 | 53916,48 | 44750.68
29 | работа машины | руб./ шт | 750.48 | -1 | -750.48
30 | слив и заполнение | руб./ шт | 124.43 | -1 | -124.43
31 | установка контрольного замка | руб./ шт | 164.64 | 2 | 329.28
32 | установка накладки дверной | руб./ шт | 293.1 | 1 | 293.1
33 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.83 | 53916,24 | 98666.68
34 | сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.04 | 53916 | 109988.64
35 | замена счетчика ХВС, водоузел, 1 шт, смета | руб/дом | 16468 | 1 | 16468
36 | замена участка канализационного стояка, 6 м/п, кв.16,19, смета | руб/дом | 8443 | 1 | 8443
37 | замена люминесцентных ламп | руб./ шт | 212.28 | 6 | 1273.68
38 | кран шаровый Ду 20 мм "Base"(ЖХ) | руб./ шт | 345 | 2 | 690
39 | муфта ДУ 20 | руб./ шт | 8.94 | 4 | 35.76
40 | материалы к теплосчетчикам, с/ф 11807 от 18.01.16; с/ф 11808 от 18.01.2016 г. | руб/дом | 1416 | 1 | 1416
41 | проверка счетчиков холодной и горячей воды, калибровка счетчиков, акт 9 от 15.01.2016 г. | руб/дом | 2655 | 1 | 2655
42 | установка датчиков движения | руб./ шт | 1765.55 | 1 | 1765.55
43 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3.71 | 6966 | 25843.86
44 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1.8 | 1227 | 2208.6
45 | установка информационной доски | руб./ шт | 2141.66 | 1 | 2141.66
46 | установка новой урны | руб./ шт | 2508.02 | 2 | 5016.04
47 | заполнение базы данных в системе "ЖКХ-Интеграция" | руб/лиц.счет | 6.18 | 94 | 580.92
48 | профилактика теплового узла, 1 шт, смета | руб/дом | 2399 | 1 | 2399
49 | материалы для детских площадок | руб./подъезд | 64.15 | 6 | 384.9
50 | окраска скамеек, урн, дверей, смета | руб/дом | 2327 | 1 | 2327
51 | установка датчиков движения и фото реле в подъездах, акт от 02.06.2016 г. смета | руб/дом | 68962 | 1 | 68962
52 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей, акт о | руб./кв.м | 1.06 | 18295,8 | 19393.56
53 | установка защитных экранов на вводные устройства, смета от 09.03.2016 г. | руб/дом | 977.19 | 1 | 977.19
54 | дезинсекция подвальных помещений, счет 1471 от 03,08,2016 г. | руб./кв.м. | 3.7 | 1006,6 | 3724.42
55 | поверка, калибровка узла учета т/энергии, акт 1116 от 27.06.2016 г. | руб/дом | 10753.74 | 1 | 10753.74
56 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3.89 | 3677 | 14303.53
57 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1.89 | 1044 | 1973.16
58 | профилактика, установка ПРЭМ, 1 шт, смета | руб/дом | 2399 | 1 | 2399
59 | герметизация межпанельных швов, кв.62, акт 90 от 08.11.2016 г. | руб/квартира | 1281 | 1 | 1281
60 | замена окон МОП в подъездах на 1 этажах, акт 77 от 16.11.2016 г. | руб/дом | 51292.7 | 1 | 51292.7
61 | установка доводчика | руб./подъезд | 1900 | 1 | 1900
62 | отогрев ливневой канализации | руб/м п | 54 | 6 | 324
| ИТОГО |  |  | 1296776,76 | 951617.79

## 2016
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2016 год
Адрес: | Лодейное Поле ул.Коммунаров д 20
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 237522.74 | 232852.07 | 170587.67 | 62264.4
Техническое содержание | 249614 | 241788.75 | 243993.56 | -2204.81
Санитарное содержание | 230459.9 | 222218.67 | 193367.97 | 28850.7
Управляющая компания | 98667.26 | 95619.12 | 98666.68 | -3047.56
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 154740.12 | 148367.97 | 154739.32 | -6371.35
Обслуживание газовых сетей | 2698.82 | 2626.02 | 7364.7 | -4738.68
Обслуживание общедомовых счетчиков тепла | 24801.74 | 23424.29 | 38568.74 | -15144.45
ОДН эл.эн. | 44329.08 | 38513.06 | 44329.15 | -5816.09
Всего | 1042833.66 | 1005409.95 | 951617.79 | 53792.16