## работа 2017
РД-К-04
Отчет по категориям выполненных работ
Адрес дома: г. Лодейное Поле,ул Гагарина, д.4
Период: c 01.01.2017 по 31.12.2017
№ п/п | Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
1 | Проверка щитовых приборов | руб./ шт | 289 | 37 | 10693
2 | Установка светильника | руб./ шт | 426 | 1 | 426
3 | Замена выключателя | руб./ шт | 373 | 1 | 373
4 | Устранение засора канализации | руб/м п | 242 | 30 | 7260
5 | Укрепление листов железа | руб./кв.м | 213 | 2 | 426
6 | Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 737586,52 | 14751.75
7 | Постановка заплат из изопласта с просушкой газовым балоном | руб./кв.м | 718 | 2 | 1436
8 | установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 1 | 257.51
9 | аварийное обслуживание | руб./кв.м | 1.96 | 12375,6 | 24256.16
10 | санитарное содержание | руб./кв.м | 4.23 | 9729,07 | 41153.97
11 | Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 80 | 4664
12 | подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 1 | 378.1
13 | размещение ТБО | руб./кв.м | 0.83 | 12375,6 | 10271.76
14 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.83 | 12375,6 | 22647.36
15 | сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.04 | 12375,6 | 25246.24
16 | муфта ДУ 15 | руб./ шт | 8.65 | 1 | 8.65
17 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей, акт | руб./кв.м | 1.06 | 2054,3 | 2177.56
18 | кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 50 | 13500
19 | кран шаровой Ду 20 мм, ЖХ | руб./ шт | 345 | 46 | 15870
20 | вывоз мусора | руб/час | 765.95 | 0,5 | 382.98
21 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3.89 | 900 | 3501
22 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1.89 | 936 | 1769.04
23 | подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 2,5 | 1512.4
24 | муфта ДУ 20, ЖХ | руб./ шт | 20 | 2 | 40
25 | сгон 15, ЖХ | руб./ шт | 18 | 3 | 54
26 | соединение МПЛ 20х3/4 | руб./ шт | 150 | 6 | 900
27 | контргайка 1/2, ЖХ | руб./ шт | 11 | 4 | 44
28 | труба МПЛ 16, ЖХ | руб./ шт | 90 | 1 | 90
29 | труба МПЛ 20, ЖХ | руб./ шт | 110 | 4 | 440
30 | отогрев ливневой канализации | руб/м п | 54 | 4 | 216
31 | установка ограничителя | руб./ шт | 621.35 | 3 | 1864.05
32 | Замена резьбовых соединений на радиатоах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1808.69 | 2 | 3617.38
33 | Замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1447.8 | 96 | 138988.8
34 | замена резьбовых соединений на стояке ц/о в подвале со сваркой, калькуляция № 3 | руб/ уч-к | 2240.28 | 38 | 85130.64
35 | ремонт пластинчатого радиатора (п/сушителя, трубопровода) со сваркой, калькуляция № 4 | руб/ уч-к | 1788.41 | 1 | 1788.41
36 | замена участка магистрали или стояка ( без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2707.64 | 3 | 8122.92
37 | замена задвижек (кранов) в т/узле (без стоимости материалов), калькуляция № 6 | руб/ уч-к | 3445.48 | 6 | 20672.88
38 | замена приборов отопления в квартирах(радиаторы, полотенцесушители), калькуляция № 8 | руб/ уч-к | 1671.44 | 1 | 1671.44
39 | перегруппировка секций чугунного радиатора, калькуляция № 9 | руб/ уч-к | 3352.06 | 2 | 6704.12
40 | работа машины | руб/ уч-к | 825.53 | -130 | -107318.9
41 | слив и заполнение | руб/ уч-к | 177.94 | -98 | -17438.12
42 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 25690,54 | 30057.96
43 | сгон 20 ЖХ | руб./ шт | 25 | 35 | 875
44 | бочонок | руб./ шт | 15 | 32 | 480
45 | контргайка 3/4 ЖХ | руб./ шт | 15 | 35 | 525
46 | очистка кровли (плотники) | руб/час | 387.04 | 8 | 3096.32
47 | транспортные расходы (газ -A22R32) | руб/час | 765.95 | 0,5 | 382.98
48 | Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.84 | 24751,2 | 20791.04
49 | Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.13 | 24751,2 | 52720.08
50 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.91 | 24751,2 | 47274.8
51 | болт с гайкой М16х70мм ЖХ | руб./ шт | 40 | 48 | 1920
52 | тройник Ду 20 ЖХ | руб./ шт | 85 | 36 | 3060
53 | кран ст.фланцев. Ду 50 мм ЖХ | руб./ шт | 2980 | 4 | 11920
54 | труба ст. Ду 50 мм | руб./ шт | 405 | 1 | 405
55 | фланец ст. Ду 50 | руб./ шт | 390 | 8 | 3120
56 | аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.05 | 24751,2 | 50740
57 | Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 13614,46 | 13614.46
58 | санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.42 | 21082,17 | 93183.19
59 | установка краншара по стояку, подвал, смета | руб/дом | 1277 | 1 | 1277
60 | уборка подвала, смета | руб/дом | 7246 | 1 | 7246
61 | уборка мусора на крыше, смета | руб/дом | 405 | 1 | 405
62 | футорка рад. | руб./ шт | 45 | 1 | 45
63 | тройник 15 | руб./ шт | 70 | 8 | 560
64 | кран ст.прив. Ду 40 | руб./ шт | 2000 | 2 | 4000
65 | фланец ст.Ду 40 | руб./ шт | 320 | 4 | 1280
66 | труба ст.40 мм | руб./ шт | 320 | 1 | 320
67 | транспортные расходы, трактор | руб/час | 851.93 | 1,5 | 1277.9
68 | муфта "1" | руб./ шт | 26.31 | 2 | 52.61
69 | сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 214.5 | 17 | 3646.5
70 | установка петель | руб./ шт | 154.25 | 1 | 154.25
71 | техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, акт | руб./стояк | 438 | 12 | 5256
72 | замена участка канализационного стояка, кв.15, 4 мп, смета | руб/квартира | 4225 | 1 | 4225
73 | проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 21 | 6675.9
74 | герметизация межпанельных швов, кв.10, акт 84 от 12.09.2017 г. | руб/квартира | 6672 | 1 | 6672
75 | уборка мусора, подвал, смета | руб/дом | 858 | 1 | 858
| ИТОГО |  |  | 960587,26 | 726667.09

## 2017
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2017 год
Адрес: | Лодейное Поле ул.Гагарина д4
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 167073.79 | 156876.56 | 215857.84 | -58981.28
Техническое содержание | 174993.66 | 163677.39 | 154572.23 | 9105.16
Санитарное содержание | 161752.34 | 151372.34 | 153145.24 | -1772.9
Управляющая компания | 69923.49 | 63539.73 | 69922.16 | -6382.43
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 109030.73 | 101514.12 | 109029.12 | -7515
Обслуживание газовых сетей | 1857.76 | 1635.51 | 5256 | -3620.49
СОИ эл.эн. | 18884.56 | 17781.49 | 18884.5 | -1103.01
ВСЕГО: | 703516.33 | 656397.14 | 726667.09 | -70269.95