## работа 2017
РД-К-04
Отчет по категориям выполненных работ
Адрес дома: г. Лодейное Поле,ул Карла Маркса, д.33
Период: c 01.01.2017 по 31.12.2017
№ п/п | Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
1 | Проверка щитовых приборов | руб./ шт | 289 | 1 | 289
2 | Замена выключателя | руб./ шт | 373 | 1 | 373
3 | Устранение засора канализации | руб/м п | 242 | 30 | 7260
4 | Ремонт бетонного пола | руб./кв.м | 692 | 1 | 692
5 | Установка фото-реле | руб./ шт | 946.98 | 3 | 2840.94
6 | Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 537632,88 | 10752.65
7 | Постановка заплат из изопласта с просушкой газовым балоном | руб./кв.м | 718 | 3 | 2154
8 | Очистка кровли от снега | руб./кв.м | 75 | 10 | 750
9 | обследование кровли | руб/час | 378 | 0,7 | 264.6
10 | установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 2 | 515.02
11 | сбивание сосулек с крыши дома | руб/м п | 31.42 | 594 | 18663.48
12 | аварийное обслуживание | руб./кв.м | 1.96 | 8021,6 | 15722.32
13 | санитарное содержание | руб./кв.м | 4.23 | 7296,8 | 30865.47
14 | Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 144 | 8395.2
15 | подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 9,5 | 3591.95
16 | размещение ТБО | руб./кв.м | 0.83 | 8021,6 | 6657.92
17 | установка контрольного замка | руб./ шт | 164.64 | 1 | 164.64
18 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.83 | 8021,6 | 14679.52
19 | сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.04 | 8021,6 | 16364.08
20 | очистка козырьков входа в подъезд, подвал | руб/час | 312.23 | 4,5 | 1405.04
21 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей, акт | руб./кв.м | 1.06 | 1330,8 | 1410.65
22 | кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 2 | 540
23 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3.89 | 2444 | 9507.16
24 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1.89 | 474 | 895.86
25 | установка датчиков движения и фотореле в подъездах, смета | руб/дом | 34998 | 1 | 34998
26 | Замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1447.8 | 2 | 2895.6
27 | работа машины | руб/ уч-к | 825.53 | -1 | -825.53
28 | слив и заполнение | руб/ уч-к | 177.94 | -1 | -177.94
29 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 14639,24 | 17127.89
30 | установка доводчика на входную дверь | руб./ шт | 2100 | 3 | 6300
31 | Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.84 | 16043,2 | 13476.32
32 | Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.13 | 16043,2 | 34172
33 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.91 | 16043,2 | 30642.48
34 | аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.05 | 16043,2 | 32888.56
35 | Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 9787,04 | 9787.04
36 | санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.42 | 15593,68 | 68924.07
37 | установка снегозадержателя на козырьке | руб/м п | 278.26 | 14 | 3895.64
38 | замена счетчика ХВС, смета | руб/дом | 18030 | 1 | 18030
39 | прочистка канализации, кв.45, 6 мп, смета | руб/квартира | 2138 | 1 | 2138
40 | ремонт фасада, смета | руб/дом | 7373 | 1 | 7373
41 | ремонт фасада(штукатурка), смета | руб/дом | 7373 | 1 | 7373
42 | установка информационного щита | руб./ шт | 853 | 3 | 2559
43 | услуги автовыши, акт 2747 от 26.07.2017 г. | руб/дом | 8800 | 1 | 8800
44 | установка контрольного замка | руб./ шт | 181.1 | 2 | 362.2
45 | установка петель | руб./ шт | 154.25 | 2 | 308.5
46 | услуги автовышки, акт 2858 от 02.08.2017 г. | руб/дом | 4400 | 1 | 4400
47 | проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 1 | 317.9
48 | ремонт балконной плиты, изготовление и установка козырька над балконом, кв.45, акт 117 от 25.10.2017 | руб/квартира | 25014 | 1 | 25014
| ИТОГО |  |  | 686297,34 | 485534.23

## 2017
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2017 год
Адрес: | Лодейное Поле ул.Карла Маркса д 33
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 125149.11 | 118202.58 | 110080.07 | 8122.51
Техническое содержание | 131055 | 123090.89 | 118663.72 | 4427.17
Санитарное содержание | 104263.65 | 99223.07 | 120608.06 | -21384.99
Управляющая компания | 52367.31 | 48539.46 | 45322 | 3217.46
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 70278.19 | 66933.39 | 70670.32 | -3736.93
Обслуживание газовых сетей | 1388.68 | 1308.73 |  | 1308.73
СОИ эл.эн. | 20154.54 | 18266.55 | 20190.06 | -1923.51
ВСЕГО: | 504656.48 | 475564.67 | 485534.23 | -9969.56