## работа 2017
РД-К-04
Отчет по категориям выполненных работ
Адрес дома: г. Лодейное Поле,ул Ульяновская, д.15 к.1
Период: c 01.01.2017 по 31.12.2017
№ п/п | Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
1 | Проверка щитовых приборов | руб./ шт | 289 | 42 | 12138
2 | Установка светильника | руб./ шт | 426 | 2 | 852
3 | Устранение засора канализации | руб/м п | 242 | 30 | 7260
4 | Обследование ХВС в квартирах | руб./ шт | 82 | 1 | 82
5 | Ремонт бетонного пола | руб./кв.м | 692 | 0,08 | 55.36
6 | Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 786327,09 | 15726.56
7 | Постановка заплат из изопласта с просушкой газовым балоном | руб./кв.м | 718 | 8,5 | 6103
8 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2000 | 12 | 24000
9 | сбор мусора в мешок,вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 143 | 7 | 1001
10 | ремонт урны | руб./ шт | 135.28 | 1 | 135.28
11 | аварийное обслуживание | руб./кв.м | 1.96 | 11990 | 23500.4
12 | санитарное содержание | руб./кв.м | 4.23 | 9729,07 | 41153.97
13 | Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 78 | 4547.4
14 | кран маевского | руб./ шт | 25.77 | 1 | 25.77
15 | подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 1,5 | 567.15
16 | размещение ТБО | руб./кв.м | 0.83 | 11990 | 9951.68
17 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.83 | 11990 | 21941.68
18 | сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.04 | 11990 | 24459.6
19 | очистка козырьков входа в подъезд, подвал | руб/час | 312.23 | 2 | 624.46
20 | установка датчиков движения | руб./ шт | 1765.55 | 2 | 3531.1
21 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей, акт | руб./кв.м | 1.06 | 1988,4 | 2107.7
22 | кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 1 | 270
23 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3.89 | 1224 | 4761.36
24 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1.89 | 355 | 670.95
25 | отогрев ливневой канализации | руб/м п | 54 | 8 | 432
26 | установка ограничителя | руб./ шт | 621.35 | 1 | 621.35
27 | Замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1447.8 | 5 | 7239
28 | работа машины | руб/ уч-к | 825.53 | -2 | -1651.06
29 | слив и заполнение | руб/ уч-к | 177.94 | -2 | -355.88
30 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 21871,52 | 25589.64
31 | установка датчиков движения в подъездах, смета | руб/дом | 53596 | 1 | 53596
32 | кран регул. 50 ЖХ | руб./ шт | 8000 | 1 | 8000
33 | очистка кровли (плотники) | руб/час | 387.04 | 2 | 774.08
34 | Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.84 | 23980 | 20143.2
35 | Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.13 | 23980 | 51077.44
36 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.91 | 23980 | 45801.76
37 | аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.05 | 23980 | 49159.04
38 | Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 10458,64 | 10458.64
39 | санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.42 | 20791,6 | 91898.87
40 | обследование кровли/плотники | руб/час | 210.11 | 1,5 | 525.27
41 | обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 152.15 | 2 | 304.3
42 | приобретение термоманометров с/ф 607 от 22.06.2017 г. | руб/дом | 353.51 | 1 | 353.51
43 | поверка манометров, счет 1002 от 22.06.2017г. | руб./ шт | 850.44 | 4 | 3401.76
44 | футорка рад. | руб./ шт | 45 | 2 | 90
45 | замена канализационного стояка, кв.30,33,36,39,42, 20 мп, смета | руб/дом | 16019 | 1 | 16019
46 | техническое обследование состояния кровли, акт 112 от 29.08.2017 г., смета | руб/дом | 16000 | 1 | 16000
47 | проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 21 | 6675.9
| ИТОГО |  |  | 996861,9 | 611620.24

## 2017
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2017 год
Адрес: | Лодейное Поле Ульяновская д 15/1
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 163426.17 | 164880.9 | 93774.29 | 71106.61
Техническое содержание | 171171.49 | 171179.11 | 165236.71 | 5942.4
Санитарное содержание | 156709.36 | 157010.26 | 135587.66 | 21422.6
Управляющая компания | 68396.56 | 64744.38 | 67743.44 | -2999.06
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 106647.44 | 109022.09 | 105631.92 | 3390.17
Обслуживание газовых сетей | 1817.36 | 1831.09 |  | 1831.09
Обслуживание общедомовых счетчиков тепла | 25539.67 | 24814.84 | 27755.27 | -2940.43
СОИ эл.эн. | 15890.97 | 16157.26 | 15890.95 | 266.31
Всего | 709599.02 | 709639.93 | 611620.24 | 98019.69