## 2018
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2018 год
Адрес: ул. Ленина, д.40
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 337048.6 | 303517.12 | 212443.91 | 91073.21
Техническое содержание | 352605.12 | 316480.58 | 294574.09 | 21906.49
санитарное содержание | 313451.09 | 291737.25 | 397956.27 | -106219.02
Управляющая компания | 140648.54 | 124946.16 | 134612.2 | -9666.04
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 218753.65 | 196059.37 | 209364.77 | -13305.4
Сои (эл.эн.) | 38402.49 | 34816.18 | 38402.49 | -3586.31
обслуживание газовых сетей | 4028.35 | 3560.89 |  | 3560.89
обслуживание теплосчетчиков | 53174.96 | 47315.2 | 24547.4 | 22767.8
Всего | 1458112.8 | 1318432.75 | 1311901.13 | 6531.62
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Установка светильника | руб./ шт | 426 | 1 | 426
Ремонт дверей с подгонкой и укреплением полотен | руб./ шт | 322 | 2 | 805
Ремонт деревянной скамейки | руб./ шт | 285 | 4 | 1140
Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 666509,29 | 13330.19
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2000 | 5 | 10000
установка наличников | руб/м п | 74 | 6 | 444
обработка подвала от грызунов | руб/час | 434.84 | 0,5 | 217.42
Изготовление и установка номерной таблички на двери в подъезд | руб./ шт | 200 | 1 | 200
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 375 | 21862.5
установка ограждения газонов | руб/ уч-к | 16062.28 | 0,5 | 8031.14
подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 8 | 3024.8
спил веток, кустарников | руб/час | 309.65 | 1 | 464.48
установка навесного замка сам. | руб./ шт | 540.71 | 1 | 540.71
изготовление и установка металлической двери | руб./ шт | 11299.85 | 1 | 11299.85
установка датчиков движения | руб./ шт | 1765.55 | 1 | 1765.55
покраска решетки ограждения | руб./кв.м | 136.28 | 9 | 1226.52
установка проушин | руб./ шт | 220 | 1 | 220
окраска скамеек | руб./кв.м | 221.32 | 8 | 1770.56
транспортные расходы ГАЗ - A22R32 | руб/час | 765.95 | 0,5 | 382.98
кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 1 | 270
замена автомата 25А | руб./ шт | 399.92 | 1 | 399.92
подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 2 | 756.2
муфта ДУ 20, ЖХ | руб./ шт | 20 | 2 | 40
изготовление и установка козырька | руб./кв.м | 983.93 | 12 | 11807.16
муфта 1/2, ЖХ | руб./ шт | 15 | 4 | 60
труба МПЛ 16, ЖХ | руб./ шт | 90 | 6 | 540
труба МПЛ 20, ЖХ | руб./ шт | 110 | 1 | 110
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 43320 | 50684.4
бочонок | руб./ шт | 15 | 2 | 30
установка доводчика на входную дверь | руб./ шт | 2100 | 2 | 4200
Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.84 | 28751 | 24150.85
Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.13 | 28751 | 61239.65
управляющая компания | руб./кв.м. | 1.91 | 28751 | 54914.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.05 | 28751 | 58939.55
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 38402,49 | 38402.49
санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.42 | 27240,05 | 120401.04
Установка (замена) дин-рейки | руб./ шт | 228.8 | 6 | 1372.8
обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 152.15 | 1 | 152.15
футорка рад. | руб./ шт | 45 | 4 | 180
установка информационного щита | руб./ шт | 853 | 2 | 1706
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 82.5 | 990 | 81675
установка петель | руб./ шт | 154.25 | 1 | 154.25
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 64 | 20345.6
соединение МПЛ жх | руб./ шт | 285 | 2 | 570
соединение МПЛ 16 | руб./ шт | 175 | 7 | 1225
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1781.15 | 2 | 3562.3
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 2 | 2840.5
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 4 | 8994.04
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция № 8 | руб/ уч-к | 1643.92 | 1 | 1643.92
набивка сальника задвижки d до 100 мм, калькуляция № 10 | руб/ уч-к | 1087.06 | 4 | 4348.24
ремонт задвижки d до 100 мм без снятия, калькуляция № 11 | руб/ уч-к | 1518.34 | 1 | 1518.34
очистка козырьков входа в подъезд, подвал | руб/час | 395.11 | 3 | 1185.33
демонтаж пробковых предохранителей, пакетных выключателей | руб./ шт | 167.2 | 6 | 1003.2
устранение засора канализации | руб/м п | 266.2 | 150 | 39930
кронштейн рад. | руб./ шт | 25 | 4 | 100
исключить ацетилен, круг | руб./ шт | -112.93 | 2 | -225.86
замена стояка ХВС, 20 мп, кв.93,96,99,102, смета | руб./подъезд | 34418 | 1 | 34418
кран Маевского | руб./ шт | 45 | 1 | 45
установка доводчика | руб./ шт | 2300 | 2 | 4600
работа машины | руб/ уч-к | -825.53 | 7 | -5778.71
слив системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 6 | -821.28
сварка резьбовых соединений, сборка, калькуляция | чел./час. | -246.38 | 2 | -492.76
секция рид. чугун | руб./ шт | 650 | 7 | 4550
установка наличников нва дверь | руб/м п | 311.41 | 12 | 3736.92
покраска двери грунт эмалью | руб./кв.м | 244.63 | 6 | 1467.78
замена автомата 25А | руб./ шт | 420.92 | 6 | 2525.52
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 7 | 14547.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 40251,4 | 85735.51
управляющая компания | руб./кв.м. | 1.98 | 40251,4 | 79697.8
Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.87 | 40251,4 | 35018.69
Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м | 2.21 | 40251,4 | 88955.58
санитерное содержание | руб./кв.м. | 4.59 | 40008,54 | 183639.2
установка самоклеящейся таблички на чердачные люки | руб./ шт | 295.66 | 5 | 1478.3
ревизия задвижек, теплоузел, 4 шт, смета | руб/дом | 2655 | 1 | 2655
расходы на услуги банка, почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 748950,6 | 14979.02
изоляция трубопроводов, 4 мп, смета | руб/дом | 703 | 1 | 703
дезинсекция подвальных помещений, акт 2215 от 30.08.2018 г. | руб./кв.м. | 2 | 1202,2 | 2404.4
дезинсекция подвальных помещений, акт 2294 от 13.09.2018 г. | руб./кв.м. | 2 | 1202,2 | 2404.4
замена светодиодных ламп | руб./ шт | 305.71 | 3 | 917.13
демонтаж пакетного выключателя | руб./ шт | 216.46 | 1 | 216.46
установка/замена дин-рейки | руб./ шт | 228.8 | 1 | 228.8
замена стояка ХВС, кв.1,4,5,8,9,12,13,16,17, 19 мп, смета | руб/дом | 61483 | 1 | 61483
перенос узла учета ХВС, подвал, смета | руб/дом | 11400 | 1 | 11400
дезинсекция подвалов, акт 3294 от 13.11.2018 г. | руб./кв.м. | 2 | 1202,2 | 4808.8
ИТОГО |  |  | 1845832,67 | 1311901.13