## 2018
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2018 год
Адрес: ул. Пограничная, д.19, корп.2
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 174385.85 | 169258.02 | 126350.46 | 42907.56
Техническое содержание | 182435.82 | 174664.42 | 169679.84 | 4984.58
санитарное содержание | 168572.67 | 161290.09 | 156652.07 | 4638.02
Управляющая компания | 72768.92 | 67635.12 | 72760.63 | -5125.51
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 113178.56 | 108424.55 | 113165.9 | -4741.35
Сои (эл.эн.) | 46222.75 | 43642.27 | 46222.75 | -2580.48
обслуживание газовых сетей | 2083.56 | 1967.83 | 5256 | -3288.17
обслуживание теплосчетчиков | 27510.84 | 25999.07 | 40392.85 | -14393.78
Всего | 787158.97 | 752881.37 | 730480.5 | 22400.87
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Ремонт дверей с подгонкой и укреплением полотен | руб./ шт | 322 | 1 | 322
Кладка отдельных участков кирпичных стен | руб/м3 | 10271.89 | 0,2 | 2054.38
Установка боксов для автоматов | руб./ шт | 283 | 1 | 283
Установка фото-реле | руб./ шт | 946.98 | 4 | 3787.92
Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 360257,42 | 7205.15
Постановка заплат из изопласта с просушкой газовым балоном | руб./кв.м | 718 | 4,75 | 3410.5
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2000 | 5 | 10000
погрузка мусора в тракторную телегу | руб/час | 382.9 | 1,5 | 574.35
установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 2 | 515.02
уборка мусора в подвале | руб/час | 375.66 | 5 | 1878.3
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 80 | 4664
подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 2 | 756.2
спил веток, кустарников | руб/час | 309.65 | 2,5 | 774.12
установка навесного замка сам. | руб./ шт | 540.71 | 3 | 1622.13
установка накладки дверной | руб./ шт | 293.1 | 1 | 293.1
установка проушин | руб./ шт | 220 | 2 | 440
кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 4 | 1080
контргайка 1/2, ЖХ | руб./ шт | 11 | 1 | 11
труба МПЛ 16, ЖХ | руб./ шт | 90 | 12,5 | 1125
работа машины | руб/ уч-к | 825.53 | -3 | -2476.59
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 24738,74 | 28944.38
ниппель радиаторный | руб./ шт | 50 | 2 | 100
Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.84 | 15540,5 | 13054
Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.13 | 15540,5 | 33101.25
управляющая компания | руб./кв.м. | 1.91 | 15540,5 | 29682.35
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.05 | 15540,5 | 31858
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 46222,75 | 46222.75
санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.42 | 13620,04 | 60200.58
обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 152.15 | 1 | 152.15
футорка рад. | руб./ шт | 45 | 4 | 180
установка информационного щита | руб./ шт | 853 | 4 | 3412
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 82.5 | 5 | 412.5
установка контрольного замка | руб./ шт | 181.1 | 1 | 181.1
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, акт | руб./стояк | 438 | 12 | 5256
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 42 | 13351.8
соединение МПЛ жх | руб./ шт | 285 | 1 | 285
соединение МПЛ 16 | руб./ шт | 175 | 3 | 525
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1781.15 | 1 | 1781.15
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 9 | 12782.25
замена резьбовых соединений на стояке ц/о в подвале со сваркой, калькуляция №3 | руб/ уч-к | 1781.15 | 1 | 1781.15
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 4 | 8994.04
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция № 8 | руб/ уч-к | 1643.92 | 1 | 1643.92
перегруппировка секций чугунного радиатора, калькуляция № 9 | руб/ уч-к | 3324.52 | 1 | 3324.52
набивка сальника задвижки d до 100 мм, калькуляция № 10 | руб/ уч-к | 1087.06 | 4 | 4348.24
ремонт задвижки d до 100 мм без снятия, калькуляция № 11 | руб/ уч-к | 1518.34 | 1 | 1518.34
слив системы отопления | руб/ уч-к | 136.88 | -3 | -410.64
установка розетки | руб./ шт | 202.4 | 4 | 809.6
устранение засора канализации | руб/м п | 266.2 | 150 | 39930
отогрев ливневой канализации | руб/м п | 293.7 | 28 | 8223.6
кронштейн рад. | руб./ шт | 25 | 1 | 25
исключить ацетилен, круг | руб./ шт | -112.93 | 1 | -112.93
установка светильника | руб./ шт | 468.6 | 6 | 2811.6
кран Маевского | руб./ шт | 45 | 1 | 45
работа машины | руб/ уч-к | -825.53 | 5 | -4127.65
слив системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 4 | -547.52
сварка резьбовых соединений, сборка, калькуляция | чел./час. | -246.38 | 1 | -246.38
замена автомата 25А | руб./ шт | 420.92 | 1 | 420.92
прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 | руб./м | 183.69 | 60 | 11021.4
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 7 | 14547.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 21756,7 | 46341.75
управляющая компания | руб./кв.м. | 1.98 | 21756,7 | 43078.28
Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.87 | 21756,7 | 18928.35
Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м | 2.21 | 21756,7 | 48082.3
санитерное содержание | руб./кв.м. | 4.59 | 20004,25 | 91819.52
расходы на услуги банка, почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 430250,6 | 8605
проведение энергетического обследования МКД и оформление деклараций, акт 2 от 30.05.2018 г. | руб/дом | 8000 | 1 | 8000
поверка измерительных приборов, акт 1651 от 27.06.2018 г. | руб/дом | 15845.45 | 1 | 15845.45
герметизация межпанельных швов, кв.57, акт 81 от 15.08.2018 г. | руб/квартира | 6389 | 1 | 6389
дератизация, дезинсекция подвальных помещений, акт 3094 от 11.10.2018 г. | руб./кв.м. | 1.5 | 661,8 | 992.7
ремонт балконного козырька, герметизация межпанельных швов, кв.29, акт 104 от 06.09.2018 г. | руб/квартира | 16035 | 1 | 16035
установка пробоотборников, 1 шт, подвал, смета | руб/дом | 596 | 1 | 596
установка таблички классности дома | руб./ шт | 1240.66 | 1 | 1240.66
замена светодиодных ламп | руб./ шт | 305.71 | 4 | 1222.84
бочонок | руб./ шт | 15 | 1 | 15
заглушка рез. | руб./ шт | 40 | 1 | 40
сгон 15 | руб./ шт | 18.84 | 1 | 18.84
замена участка канализационного стояка, кв.32,35, 4 мп, смета | руб./подъезд | 4576 | 1 | 4576
замена участка канализационного стояка, кв.43, 2,5 мп, смета | руб/квартира | 1969 | 1 | 1969
секция радиаторная | руб./ шт | 490 | 4 | 1960
проверка высоты многоэтажных жилых домов, акт, счет 23 от 04.12.2018 г. | руб/м п | 56.44 | 16,36 | 923.36
ИТОГО |  |  | 1045472,21 | 730480.5