## 2019
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2019 год
Адрес: ул. Набережная, д.5
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 259024.34 | 268693.81 | 84711.94 | 183981.87
Техническое содержание | 270770.45 | 274174.55 | 249761.28 | 24413.27
санитарное содержание | 250257.37 | 254683.16 | 153198.13 | 101485.03
Управляющая компания | 107971.18 | 15217.85 | 107690.14 | -92472.29
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 137080.5 | 150944.74 | 136721.2 | 14223.54
Сои (эл.эн.) | 40409.69 | 39473.7 | 40409.69 | -935.99
обслуживание газовых сетей | 6764.71 | 6174.33 | 7424 | -1249.67
Сои (водоснабжение) | 2724.09 | 2013.79 | 2724.09 | -710.3
Всего | 1075002.33 | 1011375.93 | 782640.47 | 228735.46
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 1 | 257.51
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 2 | 756.2
установка навесного замка сам. | руб./ шт | 540.71 | 8 | 4325.68
кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 2 | 540
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 35346,48 | 41355.36
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 40409,69 | 40409.69
Установка (замена) дин-рейки | руб./ шт | 228.8 | 1 | 228.8
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 82.5 | 10 | 825
сбивание наледи с крыши | руб/м п | 13.11 | 1 | 13.11
очистка кровли от мусора | руб./кв.м | 3.2 | 60 | 192
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 214.5 | 7 | 1501.5
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 21 | 6675.9
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1781.15 | 1 | 1781.15
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 5 | 7101.25
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 3 | 6745.53
очистка козырьков входа в подъезд, подвал | руб/час | 395.11 | 1,5 | 592.66
демонтаж пробковых предохранителей, пакетных выключателей | руб./ шт | 167.2 | 1 | 167.2
очистка дворовой территории от снега/плотники | руб/час | 387.04 | 1 | 1548.16
замена автомата 25А | руб./ шт | 420.92 | 1 | 420.92
замена сжима | руб./ шт | 122.4 | 9 | 1101.6
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 53268 | 113460.84
управляющая компания | руб./кв.м. | 1.98 | 31073 | 61524.54
Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.87 | 44390 | 38619.3
Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м | 2.21 | 44390 | 98101.9
санитерное содержание | руб./кв.м. | 4.59 | 18299,85 | 83996.31
установка/замена дин-рейки | руб./ шт | 228.8 | 1 | 228.8
постановка заплат из изопласта с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 746.72 | 11 | 8213.92
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1113937,7 | 22278.75
подключение нагревательного кабеля на ливневой канализации, смета | руб/дом | 10356 | 1 | 10356
монтаж нагревательного кабеля на ливневую канализацию, 8шт, тех.этаж. смета | руб/дом | 19773 | 1 | 19773
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 349.69 | 21 | 7343.49
демонтаж пакетного выключателя | руб./ шт | 238.11 | 1 | 238.11
замена автомата 25А | руб./ шт | 463.01 | 1 | 463.01
замена светильника | руб./ шт | 514.8 | 1 | 514.8
ремонт освещения в подвале, смета | руб/дом | 17782 | 1 | 17782
замена общедомового счетчика ХВС, 1 шт, смета | руб/дом | 15275 | 1 | 15275
устранение засора канализации | руб/м п | 279.51 | 90 | 25155.9
обследование ХВС в квартирах | руб/квартира | 192.13 | 1 | 192.13
соединение МПЛ | руб./ шт | 285 | 6 | 1710
труба МПЛ 20 | руб./ шт | 110 | 2,5 | 275
слив и заполнение системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 5 | -684.4
кран шар 20 | руб./ шт | 345 | 3 | 1035
бочонок | руб./ шт | 15 | 4 | 60
тройник 20 | руб./ шт | 85 | 2 | 170
резьба | руб./ шт | 15 | 2 | 30
работа машины | руб/час | -825.53 | 5 | -4127.65
футорка рад. | руб./ шт | 45 | 1 | 45
уборка мусора на крыше, смета | руб/дом | 1060 | 1 | 1060
переход резьбовый | руб./ шт | 134 | 5 | 670
очистка территорий от снега, акты, январь 2019 | руб./кв.м. | 4.59 | 544,78 | 2500.54
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 464 | 16 | 7424
замена краншара, кв.1, 1 шт, смета | руб/квартира | 672 | 1 | 672
муфта 25 | руб./ шт | 227 | 2 | 454
установка заглушки на ливневую канализацию, 1 шт, подвал, смета | руб/дом | 1242 | 1 | 1242
герметизация межпанельных швов, кв.9, акт 48 от 20.05.2019 г. | руб/квартира | 11126 | 1 | 11126
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 22195 | 46165.6
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 12649,14 | 60968.85
обследование люков выхода на кровлю | руб/час | 499.09 | 0,64 | 319.42
установка заглушек по канализационному лежаку, подвал, 4 шт, смета | руб/дом | 1748 | 1 | 1748
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 2724.09 | 2724.09
ИТОГО |  |  |  | 782640.47