## 2019
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2019 год
Адрес: ул. Пограничная, д.19, корп.1
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 267865.48 | 274864.53 | 450805.26 | -175940.73
Техническое содержание | 280013.99 | 287482.69 | 238197.65 | 49285.04
санитарное содержание | 258797.01 | 265529.44 | 223774.71 | 41754.73
Управляющая компания | 111655.76 | 111763.69 | 111637.29 | 126.4
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 141752.05 | 164046.16 | 141732.4 | 22313.76
Сои (эл.эн.) | 55275.86 | 55898.67 | 55275.86 | 622.81
обслуживание газовых сетей | 6996.28 | 6223.98 | 34452 | -28228.02
обслуживание теплосчетчиков | 42344.48 | 43009.32 | 24938.4 | 18070.92
Сои (водоснабжение) | 3291.5 | 2512.09 | 3291.5 | -779.41
Всего | 1167992.41 | 1211330.57 | 1284105.07 | -72774.5
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 2 | 515.02
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
кран шаровой Ду 15 мм, накл.14 от 30.06.2016 г. | руб./ шт | 270 | 1 | 270
кран шаровой Ду 20 мм, ЖХ | руб./ шт | 345 | 1 | 345
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 36501 | 42706.2
сгон 20 ЖХ | руб./ шт | 25 | 1 | 25
контргайка 3/4 ЖХ | руб./ шт | 15 | 1 | 15
тройник Ду 20 ЖХ | руб./ шт | 85 | 1 | 85
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 55275,86 | 55275.86
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 82.5 | 4 | 330
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 214.5 | 12 | 2574
заделка отверстий монтажной пеной | руб/м3 | 17031 | 0,05 | 851.55
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1781.15 | 1 | 1781.15
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 10 | 14202.5
замена резьбовых соединений на стояке ц/о в подвале со сваркой, калькуляция №3 | руб/ уч-к | 1781.15 | 1 | 1781.15
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 3 | 6745.53
демонтаж пробковых предохранителей, пакетных выключателей | руб./ шт | 167.2 | 1 | 167.2
устранение засора канализации | руб/м п | 266.2 | 30 | 7986
отогрев ливневой канализации | руб/м п | 293.7 | 18 | 5286.6
установка светильника | руб./ шт | 468.6 | 2 | 937.2
кран Маевского | руб./ шт | 45 | 2 | 90
работа машины | руб/ уч-к | -825.53 | 6 | -4953.18
прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 | руб./м | 183.69 | 2 | 367.38
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 55220,4 | 117619.44
управляющая компания | руб./кв.м. | 1.98 | 32211,9 | 63779.59
Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.87 | 46017 | 40034.8
Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м | 2.21 | 46017 | 101697.6
санитерное содержание | руб./кв.м. | 4.59 | 27449,76 | 125994.41
установка петель | руб./ шт | 164.13 | 2 | 328.26
постановка заплат из изопласта с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 746.72 | 170,5 | 127315.76
кран шаровый 25 мм | руб./ шт | 740 | 1 | 740
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1208715,92 | 24174.32
очистка кровли (плотники) | руб/час | 420.83 | 2 | 841.66
подготовительные работы | руб/час | 415.91 | 5 | 2079.55
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 349.69 | 62 | 21680.78
Установка(замена)дин-рейки | руб./ шт | 251.68 | 1 | 251.68
замена автомата 25А | руб./ шт | 463.01 | 1 | 463.01
замена автомата 16А | руб./ шт | 507.77 | 1 | 507.77
замена светильника | руб./ шт | 514.8 | 3 | 1544.4
устранение засора канализации | руб/м п | 279.51 | 60 | 16770.6
соединение МПЛ | руб./ шт | 285 | 6 | 1710
труба МПЛ 20 | руб./ шт | 110 | 4 | 440
кран шар 20 | руб./ шт | 345 | 3 | 1035
слив и заполнение системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 6 | -821.28
кран шар 20 | руб./ шт | 345 | 2 | 690
бочонок | руб./ шт | 15 | 5 | 75
тройник м/п 20х20 | руб./ шт | 390 | 1 | 390
тройник 20 | руб./ шт | 85 | 1 | 85
работа машины | руб/час | -825.53 | 2 | -1651.06
промазка резинобитумной мастикой | руб/м п | 133.22 | 6 | 799.32
переход резьбовый | руб./ шт | 134 | 1 | 134
очистка территорий от снега, акты, январь 2019 | руб./кв.м. | 4.59 | 718,37 | 3297.32
установка доводчика | руб./ шт | 2300 | 1 | 2300
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 464 | 18 | 8352
установка информационного стенда | руб./ шт | 1761.83 | 6 | 10570.98
установка доски объявлений | руб./ шт | 751.2 | 6 | 4507.2
замена датчика освещения | руб./ шт | 3479.46 | 1 | 3479.46
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 23008,5 | 47857.7
установка манометров, подвал, теплоузел, 4 шт, смета | руб/дом | 995 | 1 | 995
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 18825,17 | 90737.32
косметический ремонт 3 подъезда, акт 84 от 10.07.2019 | руб./подъезд | 40672 | 1 | 40672
косметический ремонт 4 подъезда, акт 85 от 12.07.2019 г. | руб./подъезд | 40697 | 1 | 40697
косметический ремонт 5 подъезда, акт 86 от 18.07.2019 г. | руб./подъезд | 40702 | 1 | 40702
косметический ремонт 6 подъезда, акт 87 от 25.07.2019 г. | руб/дом | 40695 | 1 | 40695
косметический ремонт 1 подъезда, акт 82 от 05.07.2019 г. | руб./подъезд | 40773 | 1 | 40773
косметический ремонт 2 подъезда, акт 83 от 05.07.2019 г. | руб./подъезд | 40723 | 1 | 40723
техническое диагностирование ВДГО, согл.дог.№7776-ТД от 19.03.2019 г. | руб/квартира | 290 | 90 | 26100
обследование люков выхода на кровлю | руб/час | 499.09 | 0,64 | 319.42
герметизация межпанельных швов, кв.21, акт 160 от 18.10.2019 г. | руб/квартира | 20007 | 1 | 20007
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 3291.5 | 3291.5
ИТОГО |  |  |  | 1284105.07