## 2020
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2020 год
Адрес: ул. Гагарина, д.11
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 213173.52 | 205410.65 | 131840.82 | 73569.83
Техническое содержание | 222571.8 | 213143.51 | 179525.84 | 33617.67
санитарное содержание | 205910.76 | 197074.86 | 207881.41 | -10806.55
Управляющая компания | 88857.24 | 84877.12 | 88857.24 | -3980.12
Сбор, вывоз и размещение ТБО |  | 3995.03 |  | 3995.03
Сои (эл.эн.) | 23498.16 | 22459.11 | 23483.51 | -1024.4
обслуживание газовых сетей | 9280.44 | 8760.64 | 6140 | 2620.64
обслуживание теплосчетчиков | 33749.52 | 32252.1 | 27182.4 | 5069.7
Сои (холодное водоснабжение) | 4812.84 | 4541.88 | 32463.89 | -27922.01
Сои (отведение сточных вод) | 2193.7 | 1610.63 | 16358.27 | -14747.64
Всего | 804047.98 | 774125.53 | 713733.38 | 60392.15
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Изготовление и установка номерной таблички на двери в подъезд | руб./ шт | 200 | 1 | 200
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 240 | 13992
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 28361.4 | 33182.88
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 23483.51 | 23483.51
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 1 | 1420.25
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 3 | 6745.53
промывка радиатора со снятием, калькуляция № 14 | руб/ уч-к | 2710.93 | 2 | 5421.86
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 21363.6 | 45504.48
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 804047.98 | 16080.95
сбивание сосулек с крыши дома | руб/м п | 37.7 | 146 | 5504.2
установка контрольного замка | руб./ шт | 199.21 | 1 | 199.21
установка новой урны | руб./ шт | 2656.64 | 1 | 2656.64
установка доски объявлений | руб./ шт | 751.2 | 2 | 1502.4
замена датчика освещения | руб./ шт | 3479.46 | 2 | 6958.92
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 42719.8 | 88857.24
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 30588.09 | 147434.6
установка светильника | руб./ шт | 566.28 | 3 | 1698.84
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 2 | 1642.78
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 0.63 | 356.78
установка пружины на дверь | руб./ шт | 309.01 | 2 | 618.02
обследование кровли, тех.этажа | руб/час | 338.03 | 1 | 338.03
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 44 | 15865.08
осмотр электрощитов МКД | руб/дом | 49.09 | 4 | 981.8
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 2460 | 2460
С О И водоснабжение | руб/дом | 1 | 32463.89 | 32463.89
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 107.15 | 400 | 42860
демонтаж электрощитов | руб/час | 420.59 | 5 | 2102.95
ремонт бетонного пола | руб./кв.м. | 837.32 | 1.5 | 1255.98
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 487 | 8 | 3896
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 561 | 4 | 2244
осмотр щитов ВРУ | руб/дом | 85.54 | 1 | 85.54
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 210 | 64566.6
замена провода АВВГ 1*4 | руб./м | 202.06 | 1 | 202.06
дезинсекция подвальных помещений/эл.4 р | руб./кв.м | 0.48 | 1227.4 | 589.16
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.24 | 21363.6 | 47854.44
обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 212.31 | 1 | 212.31
поверка термоманометров, акт 1014 от 30.07.2020 г. | руб./ шт | 561 | 4 | 2244
автовышка/герметизация межпанельных швов и наружых панелей, акт 1088 от 10.07.2020 г. | руб/дом | 6000 | 1 | 6000
автовышка/ установка решеток на тех. этаже, акт 1206 от 28.07.2020 г. | руб/дом | 6000 | 1 | 6000
дезинсекция, акт 734 от 09.07.2020 г. | руб./кв.м. | 4 | 613.7 | 2454.8
герметизация межпанельных швов, кв.55, акт 73 от 03.08.2020 г. | руб/квартира | 13853 | 1 | 13853
герметизация межпанельных швов, кв.63, акт 74 от 04.08.2020 г. | руб/квартира | 3330 | 1 | 3330
отведение сточных вод СОИ | руб./кв.м. | 1 | 16358.27 | 16358.27
Демонтаж, монтаж манометров, теплоузел, 4 шт, смета | руб/дом | 787 | 1 | 787
герметизация межпанельных швов в подъезде 2, акт 78 от 03.08.2020 г. | руб./подъезд | 10285 | 1 | 10285
песок природный строительный(для подсыпки дворовой территории) | руб./подъезд | 89.19 | 4 | 356.76
дезинсекция подвальнного помещения, акт 1392 от 07.09.2020 г. | руб./кв.м. | 4 | 613.7 | 2454.8
дезинсекция подвального помещения, акт 1832 от 05.10.2020 г. | руб./кв.м. | 3 | 613.7 | 1841.1
очистка крыши от снега, акт 170 от 30.12.2020 г. | руб./подъезд | 347.83 | 4 | 1391.32
ИТОГО |  |  |  | 713733.38