## 2020
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2020 год
Адрес: ул. Гагарина, д.13
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 285334.2 | 279016.47 | 185906.2 | 93110.27
Техническое содержание | 297914.88 | 291815.21 | 202495.9 | 89319.31
санитарное содержание | 219231.12 | 215504.06 | 234489.02 | -18984.96
Управляющая компания | 118936.8 | 116091.73 | 118936.8 | -2845.07
Сбор, вывоз и размещение ТБО |  | 5427.21 |  | 5427.21
Сои (эл.эн.) | 27290.16 | 26901.02 | 32862.22 | -5961.2
обслуживание газовых сетей | 12579.96 | 12124.4 | 9210 | 2914.4
обслуживание теплосчетчиков | 35932.08 | 35318.15 | 45170.15 | -9852
Сои (водоснабжение) | 4037.01 | 4055.26 |  | 4055.26
Сои (отведение сточных вод) | 2054.7 | 1389.28 |  | 1389.28
Всего | 1003310.91 | 987642.79 | 829070.29 | 158572.5
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 288 | 16790.4
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 30172.8 | 35302.2
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 32862.22 | 32862.22
установка навесного замка | руб./ шт | 455.42 | 2 | 910.84
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 11 | 15622.75
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 8 | 17988.08
промывка радиатора со снятием, калькуляция № 14 | руб/ уч-к | 2710.93 | 2 | 5421.86
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 22747.2 | 48451.56
замена светодиодных ламп | руб./ шт | 305.71 | 1 | 305.71
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1003310.91 | 20066.19
установка ручек на окно | руб./ шт | 206.68 | 2 | 413.36
слив и заполнение системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 4 | -547.52
работа машины | руб/час | -825.53 | 13 | -10731.89
установка информационного стенда | руб./ шт | 1761.83 | 1 | 1761.83
установка доски объявлений | руб./ шт | 751.2 | 1 | 751.2
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 57181.1 | 118936.8
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 45882.14 | 221151.9
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 1.13 | 639.94
установка пружины на дверь | руб./ шт | 309.01 | 4 | 1236.04
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 62 | 22355.34
осмотр электрощитов МКД | руб/дом | 49.09 | 6 | 1472.7
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 11019 | 11019
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 107.15 | 100 | 10715
замена общедомового счетчика ХВС, смета | руб/дом | 13178 | 1 | 13178
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 487 | 12 | 5844
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 561 | 6 | 3366
ремонт люка выхода на крышу | руб/час | 594.63 | 0.5 | 297.32
изготовление и установка решетки ограждения на окно,6 подъезд, смета | руб./подъезд | 3070 | 1 | 3070
осмотр щитов ВРУ | руб/дом | 85.54 | 1 | 85.54
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 210 | 64566.6
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.24 | 22747.2 | 50953.74
обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 212.31 | 1 | 212.31
ремонт крыши/закрепление свесов, акт 31 от 08.06.2020 г. | руб/дом | 51018 | 1 | 51018
Поверка ПРЭМ Ду 50D ГФ, акт 1014 от 30.07.2020 г. | руб./ шт | 2530 | 2 | 5060
Поверка КТСП-Н, акт 1014 от 30.07.2020 г. | руб./ шт | 1993.75 | 1 | 1993.75
поверка манометры технические, акт 1014 от 30.07.2020 г. | руб./ шт | 253 | 2 | 506
замена краншара по стояку ЦО, кв.74, подвал,3 шт, смета | руб/квартира | 4585 | 1 | 4585
замена участка канализационного стояка, 1,5 мп, замена краншара по стояку ХВС, 1 шт, кв.82, смета | руб/квартира | 3029 | 1 | 3029
ремонт крыши, смета | руб/дом | 4346 | 1 | 4346
Демонтаж, монтаж манометров, теплоузел, 4 шт, смета | руб/дом | 787 | 1 | 787
ревизия задвижек, 4 шт, чистка фильтра 2 шт, теплоузел, смета | руб/дом | 3044 | 1 | 3044
песок природный строительный(для подсыпки дворовой территории) | руб./подъезд | 89.19 | 6 | 535.14
чистка, ремонт, поверка ПРЭМ Ду 50 D ГС(476168), акт 2211 от 28.10.2020 г. | руб/дом | 12672 | 1 | 12672
очистка крыши от снега, акт 170 от 30.12.2020 г. | руб./подъезд | 347.83 | 6 | 2086.98
ИТОГО |  |  |  | 829070.29