## 2020
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2020 год
Адрес: ул. Гагарина, д.6, к.1
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 274831.08 | 250048.96 | 144404.16 | 105644.8
Техническое содержание | 286945.44 | 260835.08 | 216867.08 | 43968
санитарное содержание | 265467.6 | 241369.6 | 243767.54 | -2397.94
Управляющая компания | 114557.04 | 103987.33 | 114557.04 | -10569.71
Сбор, вывоз и размещение ТБО |  | 1674.53 |  | 1674.53
Сои (эл.эн.) | 47916.6 | 43509.63 | 122723.4 | -79213.77
обслуживание газовых сетей | 12114.24 | 10964.16 | 8766 | 2198.16
Сои (холодное водоснабжение) | 7133.68 | 6545.38 | 16.51 | 6528.87
Сои (отведение сточных вод) | 3407.45 | 2430.35 |  | 2430.35
Всего | 1012373.13 | 921365.02 | 851101.73 | 70263.29
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
закрытие окна ДВП | руб./кв.м | 464.2 | 0.3 | 139.26
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 36078.96 | 42212.4
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 122723.4 | 122723.4
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 4 | 5681
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 1 | 2248.51
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 27492 | 58557.96
замена светодиодных ламп | руб./ шт | 305.71 | 2 | 611.42
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1012373.13 | 20247.43
замена светильника | руб./ шт | 514.8 | 2 | 1029.6
слив и заполнение системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 3 | -410.64
работа машины | руб/час | -825.53 | 3 | -2476.59
установка новой урны | руб./ шт | 2656.64 | 3 | 7969.92
замена датчика освещения | руб./ шт | 3479.46 | 2 | 6958.92
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 55075.5 | 114557.04
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 45882.14 | 221151.9
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 2 | 1642.78
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 3.33 | 1885.81
сварочные работы | руб/час | 624.26 | 1 | 624.26
очистка кровли , тех.этажа от мусора (плотники) | руб/час | 695.63 | 9 | 6608.48
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 335.13 | 20 | 6702.6
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 64 | 23076.48
установка выключателя | руб./ шт | 384.34 | 1 | 384.34
замена сжима | руб./ шт | 151.58 | 1 | 151.58
осмотр электрощитов МКД | руб/дом | 49.09 | 6 | 1472.7
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 1690 | 1690
С О И водоснабжение | руб/дом | 1 | 16.51 | 16.51
демонтаж урны | руб./ шт | 266.5 | 3 | 799.5
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 487 | 18 | 8766
осмотр щитов ВРУ | руб/дом | 85.54 | 1 | 85.54
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 240 | 73790.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.24 | 27492 | 61582.08
замена участка канализационного стояка, 4,5мп; замена участка стояка ГВС, 9мп, кв.77, подвал, смета | руб/квартира | 21487 | 1 | 21487
герметизация межпанельных швов, кв.43, акт 12 от 29.05.2020 г. | руб/квартира | 8804 | 1 | 8804
замена участка канализационного стояка, 0,5 мп, подвал, смета | руб/дом | 605 | 1 | 605
замена участка канализационного стояка, кв.70,67, 3 мп, смета | руб/дом | 2708 | 1 | 2708
песок природный строительный(для подсыпки дворовой территории) | руб./подъезд | 89.19 | 6 | 535.14
замена участка канализационного стояка, подвал, 1 мп, смета | руб/дом | 1588 | 1 | 1588
герметизация межпанельных швов, кв.28, акт 143 от 12.10.2020 г. | руб/квартира | 17898 | 1 | 17898
ИТОГО |  |  |  | 851101.73