## 2020
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2020 год
Адрес: ул. Гагарина, д.6, к.2
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 275390.68 | 279931.81 | 781271.27 | -501339.46
Техническое содержание | 287532.86 | 291402.6 | 223441.13 | 67961.47
санитарное содержание | 266008.31 | 269563.63 | 241057 | 28506.63
Управляющая компания | 114792.34 | 115430.84 | 114792.34 | 638.5
Сбор, вывоз и размещение ТБО |  | 7133.39 |  | 7133.39
Сои (эл.эн.) | 33665.76 | 34007.37 | 22234.98 | 11772.39
обслуживание газовых сетей | 12141.21 | 11997.35 | 8766 | 3231.35
Сои (холодное водоснабжение ) | 7554.86 | 7412.28 |  | 7412.28
Сои (отведение сточных вод) | 3402.95 | 2637.6 |  | 2637.6
Всего | 1000488.97 | 1019516.87 | 1391562.72 | -372045.85
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 36648.24 | 42878.4
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 22234.98 | 22234.98
переустановка урны с бетонированием у подъезда | руб./ шт | 295.42 | 1 | 295.42
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 274 | 389148.5
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 131 | 294554.81
замена задвижек (кранов) в теплоузле (без стоимости материалов), калькуляция № 6 | руб/ уч-к | 2527.2 | 3 | 7581.6
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция № 8 | руб/ уч-к | 1643.92 | 1 | 1643.92
промывка радиатора со снятием, калькуляция № 14 | руб/ уч-к | 2710.93 | 1 | 2710.93
демонтаж пробковых предохранителей, пакетных выключателей | руб./ шт | 167.2 | 2 | 334.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 27624 | 58839.12
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1000488.97 | 20009.79
установка контрольного замка | руб./ шт | 199.21 | 2 | 398.42
демонтаж пакетного выключателя | руб./ шт | 238.11 | 18 | 4285.98
замена автомата 25А | руб./ шт | 463.01 | 7 | 3241.07
слив и заполнение системы отопления | руб/ уч-к | -136.88 | 14 | -1916.32
работа машины | руб/час | -825.53 | 375 | -309573.75
замена датчика освещения | руб./ шт | 3479.46 | 1 | 3479.46
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 55188.6 | 114792.34
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 45882.14 | 221151.9
установка светильника | руб./ шт | 566.28 | 5 | 2831.4
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 38.5 | 31623.5
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 2.33 | 1319.51
установка пружины на дверь | руб./ шт | 309.01 | 2 | 618.02
установка навесного замка универсал. | руб./ шт | 648.85 | 1 | 648.85
очистка кровли , тех.этажа от мусора (плотники) | руб/час | 695.63 | 9 | 6260.67
смена оконных стекол | руб./кв.м. | 728.42 | 1.7 | 1238.31
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 335.13 | 13 | 4356.69
обследование кровли, тех.этажа | руб/час | 338.03 | 3 | 2028.18
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 62 | 22355.34
замена сжима | руб./ шт | 151.58 | 3 | 454.74
установка розетки | руб./ шт | 252.74 | 10 | 2527.4
установка/замена дин-рейки | руб./ шт | 259.73 | 7 | 1818.11
осмотр электрощитов МКД | руб/дом | 49.09 | 6 | 1472.7
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 187603 | 187603
очистка кровли от снега | руб./кв.м. | 107.15 | 60 | 6429
демонтаж электрощитов | руб/час | 420.59 | 3 | 1261.77
замена общедомового счетчика ХВС, смета | руб/дом | 14858 | 1 | 14858
замена канализационного стояка, кв.33,36,39,42,45, смета | руб./подъезд | 19581 | 1 | 19581
замена стояка ХВС, кв.46,49,52,55,59, смета | руб/дом | 39002 | 1 | 39002
слив(68,44) и заполнение(109,50) системы отопления, калькуляция | руб/ уч-к | -177.94 | 202 | -35943.88
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 487 | 18 | 8766
замена стояка ХВС, кв.84,87,90, смета | руб/дом | 28315 | 1 | 28315
осмотр щитов ВРУ | руб/дом | 85.54 | 1 | 85.54
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 240 | 73790.4
замена провода АВВГ 1*4 | руб./м | 202.06 | 10 | 2020.6
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.24 | 27624 | 61877.76
замена участка канализации, 1 мп,подвал, смета | руб/дом | 1182 | 1 | 1182
замена участка канализационного стояка, 1 мп, тех.этаж, кв.59, смета | руб/квартира | 1770 | 1 | 1770
замена радиатора ЦО, кв.51, 1 шт, смета | руб/квартира | 5848 | 1 | 5848
песок природный строительный(для подсыпки дворовой территории) | руб./подъезд | 89.19 | 6 | 535.14
ремонт балконной плиты, кв.14, акт 133 от24.09.2020 г. | руб/квартира | 9941 | 1 | 9941
услуги автовышки, ремонт балконной плиты, кв.14, акт 1547 от 25.09.2020 г. | руб/квартира | 2000 | 1 | 2000
ИТОГО |  |  |  | 1391562.72