## 2020
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2020 год
Адрес: ул. Гагарина, д.8, к.2
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 274488.24 | 269284.35 | 202807.08 | 66477.27
Техническое содержание | 286587.24 | 281122.44 | 220647.76 | 60474.68
санитарное содержание | 265137.84 | 260041.09 | 235822.43 | 24218.66
Управляющая компания | 114412.44 | 112207.62 | 114412.44 | -2204.82
Сбор, вывоз и размещение ТБО |  | 2553.2 |  | 2553.2
Сои (эл.эн.) | 64389.8 | 63117.57 | 67587.4 | -4469.83
обслуживание газовых сетей | 12099.48 | 11801.1 | 8766 | 3035.1
обслуживание теплосчетчиков | 43457.64 | 42600.06 | 24938.4 | 17661.66
Сои (холодное водоснабжение) | 7540.74 | 7397.28 | 11387.76 | -3990.48
Сои (отведение сточных вод) | 3401.25 | 2573.36 | 12015.65 | -9442.29
Всего | 1071514.67 | 1052698.07 | 898384.92 | 154313.15
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
засыпка промоины песком | руб/м3 | 981.26 | 0.7 | 686.88
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 36938.88 | 43218.48
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 67587.4 | 67587.4
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1420.25 | 1 | 1420.25
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2248.51 | 4 | 8994.04
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция № 8 | руб/ уч-к | 1643.92 | 1 | 1643.92
промывка радиатора со снятием, калькуляция № 14 | руб/ уч-к | 2710.93 | 2 | 5421.86
установка датчика движения | руб./ шт | 3479.46 | 2 | 6958.92
прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 | руб./м | 183.69 | 8 | 1469.52
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
аварийное обслуживание | руб./кв.м | 2.13 | 27387 | 58334.28
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1071514.67 | 21430.29
работа машины | руб/час | -825.53 | 15 | -12382.95
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.08 | 55006 | 114412.44
санитарное содержание | руб./кв.м | 4.82 | 45882.14 | 221151.9
установка светильника | руб./ шт | 566.28 | 8 | 4530.24
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 0.5 | 410.7
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 2.83 | 1602.66
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 1 | 566.31
установка пружины на дверь | руб./ шт | 309.01 | 1 | 309.01
очистка кровли , тех.этажа от мусора (плотники) | руб/час | 695.63 | 3 | 2086.89
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 62 | 22355.34
установка выключателя | руб./ шт | 384.34 | 1 | 384.34
замена сжима | руб./ шт | 151.58 | 21 | 3183.18
осмотр электрощитов МКД | руб/дом | 49.09 | 6 | 1472.7
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 6676 | 6676
С О И водоснабжение | руб/дом | 1 | 11387.76 | 11387.76
замена узла ГВС, смета | руб/дом | 40621 | 1 | 40621
слив(68,44) и заполнение(109,50) системы отопления, калькуляция | руб/ уч-к | -177.94 | 2 | -355.88
промывка секции теплообменника ГВС(водонагревателя) со снятием калачей, диаметр секции до 125 мм, ка | руб/ уч-к | 2710.93 | 14 | 37953.02
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | руб./стояк | 487 | 18 | 8766
установка кбель-каналов в подъездах, смета | руб/дом | 22202 | 1 | 22202
подготовительные работы/электрики | руб/час | 420.59 | 2 | 420.59
осмотр щитов ВРУ | руб/дом | 85.54 | 1 | 85.54
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 210 | 64566.6
замена провода АВВГ 1*4 | руб./м | 202.06 | 7 | 1414.42
дезинсекция подвальных помещений/эл.4 р | руб./кв.м | 0.48 | 2014.8 | 967.1
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.24 | 27387 | 61346.88
дезинсекция, акт 734 от 09.07.2020 г. | руб./кв.м. | 4 | 1007.4 | 4029.6
отведение сточных вод СОИ | руб./кв.м. | 1 | 12015.65 | 12015.65
установка новой личинки для внутреннего замка | руб./ шт | 1011.35 | 2 | 2022.7
замена участка канализационного стояка, кв.18, 2,5 мп, смета | руб/квартира | 3199 | 1 | 3199
замена участка канализационного стояка, подвал, 2,025 мп, смета | руб/дом | 3510 | 1 | 3510
Демонтаж, монтаж манометров, теплоузел, 4 шт, смета | руб/дом | 787 | 1 | 787
песок природный строительный(для подсыпки дворовой территории) | руб./подъезд | 89.19 | 6 | 535.14
дезинсекция подвальнного помещения, акт 1392 от 07.09.2020 г. | руб./кв.м. | 4 | 1007.4 | 4029.6
дезинсекция подвального помещения, акт 1832 от 05.10.2020 г. | руб./кв.м. | 3 | 1007.4 | 3022.2
ИТОГО |  |  |  | 898384.92