## 2023
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2023 год
Адрес: ул. Ленина, д.40
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 400152.24 | 377156.19 | 161330.94 | 215825.25
Техническое содержание | 413152.16 | 389210.8 | 542132.8 | -152922
санитарное содержание | 371223.07 | 356276.82 | 341085.88 | 15190.94
Управляющая компания | 166457.5 | 157010.69 | 166457.55 | -9446.86
Сои (эл.эн.) | 47571.88 | 44312.26 | 62097.24 | -17784.98
обслуживание газовых сетей | 17425.28 | 16732.45 | 14064 | 2668.45
обслуживание теплосчетчиков | 63220.43 | 59958.58 | 47786.4 | 12172.18
Сои (холодное водоснабжение) | 8268.11 | 7841.6 | 9423.79 | -1582.19
Сои (отведение сточных вод) | 11908.3 | 11160.14 |  | 11160.14
Всего | 1499378.97 | 1419659.53 | 1344378.6 | 75280.93
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 62097.24 | 62097.24
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 1499378.97 | 29987.59
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 1 | 821.39
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 2 | 1415.77
подготовительные работы | руб/час | 566.31 | 1 | 566.31
установка навесного замка универсал. | руб./ шт | 648.85 | 3 | 1946.55
очистка кровли , тех.этажа от мусора (плотники) | руб/час | 695.63 | 1.5 | 1565.17
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 335.13 | 4 | 1340.52
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 81 | 29206.17
установка/замена дин-рейки | руб./ шт | 259.73 | 1 | 259.73
С О И водоснабжение | руб/дом | 1 | 9423.79 | 9423.79
смазка дверных петель | руб./ шт | 138.23 | 4 | 552.92
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 210 | 64566.6
замена провода аввг 2*2,5 | руб./м | 241.25 | 6 | 1447.5
замена датчика движения | руб/дом | 3479.46 | 6 | 20876.76
ревизия этажных щитов | руб./ шт | 579.32 | 20 | 11586.4
демонтаж пакетного выключателя | руб./ шт | 285.73 | 1 | 285.73
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.35 | 68976 | 93117.6
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/дом | 2057.23 | 2 | 4114.46
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция №2 | руб/дом | 1640.41 | 10 | 16404.1
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция №5 | руб/дом | 2597 | 11 | 28567
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция №8 | руб/дом | 1898.74 | 1 | 1898.74
ремонт задвижкит d до 100 мм без снятия, калькуляция №11 | руб/дом | 1753.67 | 2 | 3507.34
слив и заполнение системы отопления водой, согл.калькуляции | руб/дом | -205.52 | 16 | -3288.32
работа машины, согл.калькуляции | руб/дом | -953.5 | 16 | -15256
очистка крыши/кровли от снега | руб./кв.м. | 117.87 | 895 | 105493.65
очистка козырьков входа в подвал, подъезд | руб./кв.м. | 116.89 | 34 | 3974.26
установка автомата 25А | руб./ шт | 834.63 | 1 | 834.62
уборка мусора на крыше | руб/час | 535.1 | 0.5 | 267.55
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.18 | 30046.85 | 65502.15
санитарное содержание | руб./кв.м. | 5.06 | 24051.07 | 121698.41
периодическая проверка и чистка вентканалов и дымоходов | руб./ шт | 58.5 | 375 | 21937.5
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 15767 | 15767
установка наклеек с номерацией подъездов(с двухсторонним скотчем) | руб./ шт | 514.18 | 2 | 1028.36
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 335.13 | 1 | 335.13
изготовление и установка доски объявлений | руб./ шт | 1179.89 | 1 | 1179.89
ремонт дверей с подгонкой и укреплением полотен | руб./ шт | 556.42 | 1 | 556.42
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.35 | 72135.6 | 169518.72
обследование люков и дверей выхода на кровлю | руб/час | 598.91 | 0.09 | 431.22
очистка крыши от снега и наледи | руб./кв.м. | 129.66 | 130 | 42139.5
сбивание сосулек с крыши | руб/м п | 41.47 | 390 | 24259.95
цементная стяжка | руб./кв.м. | 839.22 | 0.6 | 503.54
проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на стояке от 6 до 10 приборов | руб./ шт | 642 | 8 | 5136
проверка герметичности внутреннего газопровода при количестве приборов на стояке до 5 приборов | руб./ шт | 558 | 16 | 8928
уборка снега, счет 2 от 19.01.2023 г. | руб./подъезд | 264.29 | 8 | 2114.32
уборка снега, акт 3 от 02.02.2023 г. | руб./подъезд | 225.1 | 16 | 3601.6
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 5 от 07.02.2023г. | руб./подъезд | 236.95 | 24 | 5686.8
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.4 | 42064.75 | 100955.4
уборка снега, акт 7 от 20.03.2023 г. | руб./подъезд | 278.26 | 8 | 2226.08
уборка снега, акт 6 от 13.03.2023 г. | руб./подъезд | 265.12 | 8 | 2120.96
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 14 от 21.03.2023 г. | руб./подъезд | 242.31 | 16 | 3876.96
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 7 от 13.03.2023 г. | руб./подъезд | 207.58 | 32 | 6642.56
ремонт скамейки с заменой доски | руб/час | 1059.14 | 3.5 | 3706.99
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 28 от 15.05.2023 г. | руб./подъезд | 224.72 | 8 | 1797.76
санитарное содержание | руб./кв.м. | 5.56 | 28413.13 | 157977.01
замена счетчика ХВС, 1шт, смета | руб/дом | 15120.6 | 1 | 15120.6
подготовительные работы | руб/час | 660.31 | 0.5 | 495.23
подготовительные работы | руб/час | 660.31 | 0.5 | 330.16
замена светодиодных ламп | руб./ шт | 374.89 | 8 | 2999.12
поверка теплосчетчиков, счет 3969 от 07.07.2023 г. | руб/дом | 21580 | 1 | 21580
поверка манометры технические, счет 3968 от 07.07.2023 г. | руб./ шт | 317 | 4 | 1268
дезинсекция и дератизация подвалов, акт7, от 11.09.23, акт 8 от 15.09.23 г. | руб/дом | 8 | 1302.2 | 10417.6
дезинсекция и дератизация подвальных помещений МКД, акт 10 от 28.10.23 г. | руб./кв.м. | 5 | 1302.2 | 6511
услуги техники(уборка снега), акт 95 от 04.12.23г. | руб./подъезд | 193.22 | 16 | 3091.52
уборка снега, акт №12 от 11.12.23; №13 от 15.12.23; №14 от 18.12.23; №16 от 19.12.23 г.№18 от 26.12. | руб./подъезд | 350.3 | 16 | 5604.8
услуги техники(уборка снега), акт 100 от 22.12.23 г. | руб./подъезд | 300.8 | 16 | 4812.8
ИТОГО |  |  |  | 1344378.6