## 2023
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2023 год
Адрес: ул. Набережная, д.17, корп.1
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 188678.39 | 186177.62 | 220277.32 | -34099.7
Техническое содержание | 197225.73 | 194406.46 | 162285.11 | 32121.35
санитарное содержание | 182285.68 | 178562.38 | 146558.61 | 32003.77
Управляющая компания | 78836.61 | 76839.8 | 78836.6 | -1996.8
Сои (эл.эн.) | 29372.11 | 26375.69 | 12021.54 | 14354.15
обслуживание газовых сетей | 1882.93 | 1866.33 |  | 1866.33
обслуживание теплосчетчиков | 29876.52 | 29204.91 | 24938.4 | 4266.51
Сои (водоснабжение) | 1984.89 | 2396.36 | 16578.46 | -14182.1
Сои (отведение сточных вод) | 1661.69 | 2098.89 |  | 2098.89
Всего | 711804.55 | 697928.44 | 661496.04 | 36432.4
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Изготовление и установка номерной таблички на двери в подъезд | руб./ шт | 200 | 4 | 800
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 12021.54 | 12021.54
установка датчика движения | руб./ шт | 3479.46 | 2 | 6958.92
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 711804.55 | 14236.08
промазка резинобитумной мастикой | руб/м п | 133.22 | 2 | 266.44
замена датчика освещения | руб./ шт | 3479.46 | 1 | 3479.46
установка фото-реле | руб./ шт | 946.98 | 1 | 946.98
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 82 | 69407.44
промазка ж/б кровли мастикой | руб./кв.м. | 353.05 | 2.5 | 882.62
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 42 | 15143.94
установка/замена дин-рейки | руб./ шт | 259.73 | 1 | 259.73
С О И водоснабжение | руб/дом | 1 | 16578.46 | 16578.46
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 50 | 15373
замена провода АВВГ 1*4 | руб./м | 202.06 | 30 | 6061.8
подготовительные работы/эл. 4 р | руб/час | 551.73 | 0.67 | 1478.64
замена провода аввг 2*2,5 | руб./м | 241.25 | 4 | 965
замена датчика движения | руб/дом | 3479.46 | 5 | 17397.3
демонтаж пакетного выключателя | руб./ шт | 285.73 | 1 | 285.73
промазка битумным праймером | руб./кв.м | 314.11 | 0.4 | 125.64
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.35 | 25034.88 | 33797.04
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/дом | 2057.23 | 6 | 12343.38
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция №2 | руб/дом | 1640.41 | 8 | 13123.28
замена резьбовых соединений на стояке ц/о в подвале со сваркой, калькуляция №3 | руб/дом | 2057.23 | 2 | 4114.46
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция №5 | руб/дом | 2597 | 13 | 33761
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция №8 | руб/дом | 1898.74 | 1 | 1898.74
промывка радиатора со снятием, калькуляция №14 | руб/дом | 3131.13 | 4 | 12524.52
слив и заполнение системы отопления водой, согл.калькуляции | руб/дом | -205.52 | 25 | -5138
работа машины, согл.калькуляции | руб/дом | -953.5 | 25 | -23837.5
установка автомата 25А | руб./ шт | 834.62 | 1 | 834.62
санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.76 | 7597.3 | 36163.15
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.06 | 9386.49 | 19336.17
периодическая проверка и чистка вентканалов и дымоходов | руб./ шт | 58.5 | 120 | 7020
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 19423 | 19423
демонтаж фотореле | руб./ шт | 229.07 | 3 | 687.21
установка светильника | руб./ шт | 1546.83 | 4 | 6187.32
ремонт кровли | руб/час | 793.46 | 7 | 5554.22
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.35 | 37756.8 | 88728.48
цементная стяжка | руб./кв.м. | 839.22 | 4.4 | 4531.79
уборка снега, счет 2 от 19.01.2023 г. | руб./подъезд | 264.29 | 4 | 1057.16
уборка снега, акт 3 от 02.02.2023 г. | руб./подъезд | 225.1 | 4 | 900.4
санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.88 | 21245.11 | 103676.14
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.11 | 28199.26 | 59500.43
уборка снега, акт 6 от 13.03.2023 г. | руб./подъезд | 265.12 | 4 | 1060.48
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 28 от 15.05.2023 г. | руб./подъезд | 224.72 | 4 | 898.88
подготовительные работы | руб/час | 660.31 | 1 | 660.31
осмотр щитов ВРУ | руб./ шт | 102.65 | 8 | 821.2
замена врезки ХВС, кв.6, 1шт, смета | руб/квартира | 4895 | 1 | 4895
ремонт и установка домофона, подъезд 3, акт 27 от 08.09.2023 г. | руб./подъезд | 6161 | 1 | 6161
установка, замена сжима | руб./ шт | 402.64 | 1 | 402.64
уборка снега, акт №12 от 11.12.23; №13 от 15.12.23; №14 от 18.12.23; №16 от 19.12.23 г.№18 от 26.12. | руб./подъезд | 350.3 | 8 | 2802.4
ИТОГО |  |  |  | 661496.04