## 2023
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2023 год
Адрес: ул. Набережная, д.1
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 188363.68 | 204811.54 | 184494.44 | 20317.1
Техническое содержание | 196478.16 | 215906.11 | 172892.32 | 43013.79
санитарное содержание | 181756.36 | 190985.7 | 154036.4 | 36949.3
Управляющая компания | 78359.2 | 78907.89 | 78359.21 | 548.68
Сои (эл.эн.) | 51064.9 | 53207.46 | 5702.8 | 47504.66
обслуживание газовых сетей | 8230.84 | 8613.84 |  | 8613.84
обслуживание теплосчетчиков | 29790.52 | 31442.32 | 32652.4 | -1210.08
Сои (холодное водоснабжение) | 9057.06 | 8870.44 | 4290.55 | 4579.89
Сои (отведение сточных вод) | 8296.78 | 8063.23 |  | 8063.23
Всего | 751397.5 | 800808.53 | 632428.12 | 168380.41
Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 5702.8 | 5702.8
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2078.2 | 12 | 24938.4
расходы по расчету, учету платы, печати и доставки платежных документов согл.счета | 2%/ руб | 0.02 | 751397.5 | 15027.97
ремонт кровли изопластом с просушкой газовым баллоном | руб./кв.м | 821.39 | 4 | 3285.56
установка навесного замка универсал. | руб./ шт | 648.85 | 1 | 648.85
проверка щитовых приборов | руб./ шт | 360.57 | 42 | 15143.94
С О И водоснабжение | руб/дом | 1 | 4290.55 | 4290.55
устранение засора канализации | руб/м п | 307.46 | 180 | 55342.8
подготовительные работы/эл. 4 р | руб/час | 551.73 | 2 | 1103.46
замена датчика движения | руб/дом | 3479.46 | 5 | 17397.3
техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.35 | 23070.72 | 31145.52
замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/дом | 2057.23 | 7 | 14400.61
замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция №2 | руб/дом | 1640.41 | 16 | 26246.56
замена участка магистрали или стояка (без стоимости трубы), калькуляция №5 | руб/дом | 2597 | 21 | 54537
замена приборов отопления в квартирах (радиаторы, полотенцесушители), калькуляция №8 | руб/дом | 1898.74 | 4 | 7594.96
промывка радиатора со снятием, калькуляция №14 | руб/дом | 3131.13 | 1 | 3131.13
слив и заполнение системы отопления водой, согл.калькуляции | руб/дом | -205.52 | 39 | -8015.28
работа машины, согл.калькуляции | руб/дом | -953.5 | 35 | -33372.5
отогрев ливневой канализации | руб/м п | 323.07 | 16 | 5169.12
уборка мусора на крыше | руб/час | 535.1 | 1 | 535.1
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.18 | 14489.5 | 31587.1
санитарное содержание | руб./кв.м. | 5.06 | 12025.53 | 60849.18
материалы согл.накладной | руб/дом | 1 | 32406 | 32406
установка наклеек с номерацией подъездов(с двухсторонним скотчем) | руб./ шт | 514.18 | 3 | 1542.54
сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 335.13 | 2 | 670.26
замена автомата 25А | руб./ шт | 794.88 | 3 | 2384.64
изготовление и установка доски объявлений | руб./ шт | 1179.89 | 1 | 1179.89
аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.35 | 34774.8 | 81720.72
обследование люков и дверей выхода на кровлю | руб/час | 598.91 | 0.1 | 239.56
обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 265.39 | 1 | 265.39
уборка снега, акт 3 от 02.02.2023 г. | руб./подъезд | 225.1 | 4 | 900.4
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 5 от 07.02.2023г. | руб./подъезд | 236.95 | 8 | 1895.6
замена краншара по стояку ХВС, подвал, 1 шт, смета | руб/дом | 4098 | 1 | 4098
управляющая компания | руб./кв.м. | 2.4 | 19488.38 | 46772.11
уборка снега, акт 6 от 13.03.2023 г. | руб./подъезд | 265.12 | 4 | 1060.48
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 14 от 21.03.2023 г. | руб./подъезд | 242.31 | 4 | 969.24
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 7 от 13.03.2023 г. | руб./подъезд | 207.58 | 12 | 2490.96
техническое обследование состояния фасада(с тепловизором) жилого дома, акт 20 от 07.02.2023 г. | руб./подъезд | 4625 | 4 | 18500
работа экскаватора-погрузчика с оператором, акт 28 от 15.05.2023 г. | руб./подъезд | 224.72 | 4 | 898.88
санитарное содержание | руб./кв.м. | 5.56 | 14206.83 | 78989.98
замена краншара по стояку ХВС, кв.14, 1шт, смета | руб/квартира | 3731.99 | 1 | 3731.99
поверка ВКТ-7-02, счет 3968 от 07.07.2023 г. | руб./ шт | 4370 | 1 | 4370
поверка КТСП-Н, счет 3968 от 07.07.2023 г. | руб./ шт | 2076 | 1 | 2076
поверка манометры технические, счет 3968 от 07.07.2023 г. | руб./ шт | 317 | 4 | 1268
ремонт двери (обшивка доской) | руб./кв.м. | 883.78 | 1.5 | 1325.67
услуги техники(уборка снега), акт 95 от 04.12.23г. | руб./подъезд | 193.22 | 4 | 772.88
уборка снега, акт №12 от 11.12.23; №13 от 15.12.23; №14 от 18.12.23; №16 от 19.12.23 г.№18 от 26.12. | руб./подъезд | 350.3 | 8 | 2802.4
услуги техники(уборка снега), акт 100 от 22.12.23 г. | руб./подъезд | 300.8 | 8 | 2406.4
ИТОГО |  |  |  | 632428.12